| Czas kontroli | Podmiot kontrolujący |  |  | Przedmiot kontroli |  |  | Ustalenia pokontrolne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.05.2004r. | PSSE Środa Śl. |  |  | Sprawdzenie całości zagadnień higieniczno-sanitarnych |  |  | Uporządkować pomieszczenie na odpady medyczne |
| 12.05.2004r. | PSSE Środa Śl. |  |  | Rekontrola zaleceń |  |  | Bez uwag |
| 02.06.2004r. | PSSE Środa Śl. |  |  | Kontrola szczepień i dokumentacji |  |  | Zorganizować kursy szczepień dla pielęgniarek z oddziału neonatologicznego |
| 04.06.2004r. | PSSE Środa Śl. |  |  | Kontrola szczepień p/WZW typu B dla pracowników służby zdrowia |  |  | Bez uwag |
| 31.08.04 |  | PSSE - Środa Śl. | 1) postępowanie administracyjne na werandę II piętra przy oddziale położniczo-ginekologicznym 2) ocena stanu higieniczno-sanitarno-technicznego oddziałów |  |  | 1) brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych 2) brak odpowiedniej ilości udziwigów (windy) 3) oddz. dziecięcy, boksy – ściany nie przeszklone 4) II p. – jedna kuchnia na wszystkie oddziały 5) brak śluz umywalkowo-fartuchowych na oddziale położniczo-ginekologicznym 6) brak pokoju wypisu dla matki i noworodków |  |
| 7.09.04 |  | PSSE - Środa Śl. | Ocena stanu sanitarno – porządkowego wszystkich pomieszczeń szpitala |  |  | 1) brudne ściany i otoczenie magazynu na odpady medyczne oraz pościel brudną – usunięto natychmiast, wymyto 2) zacieki na sufitach – interna – do zrealizowania 3) brudne ściany korytarza do magazynu bielizny czystej – do malowania 4) brudne ściany Izby Przyjęć – część chirurgiczna – do malowania oraz wymiana podłogi |  |
| 7.09.04 |  | PSSE - Środa Śl. | Weranda II piętro |  |  | Zły stan techniczny, ubytki w oszkleniu |  |
| 20.09.04 |  | PSSE - Środa Śl. | Realizacja zadań pokontrolnych (protokół z dnia 31.08.04) |  |  | - Bez uwag |  |
| 20.09.04 |  | PSSE - Środa Śl. | Kontrola pomieszczenia na odpady medyczne |  |  | - Bez uwag |  |
| 09.11.04 |  | PSSE – Środa Śl. | 1) Ocena stanu sanitarno-porządkowego wszystkich pomieszczeń. 2) Ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego zakładu. |  | 1) Zły stan techniczny pomieszczeń – prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji. 2) W dniu kontroli winda nieczynna (od 16.12.2004 r. winda jest niesprawna) |  |  |
| 24.08.2005 r |  | PSSE - Środa Śl. | Kontrola sprawdzająca planowa: -ocena stanu technicznego obiektu - ocena stanu sanitarno –porządkowego obiektu. |  | Zły stan sanitarno –techniczny stolarki okiennej we wszystkich pomieszczeniach budynku. |  |  |