Kontrole oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających

| Lp. | Data kontroli | Numer protokołu kontroli | Podmiot przeprowadzający kontrolę |  | Zakres kontroli | Zalecenia i wnioski pokontrolne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25.06.1999 r. | ----------- | Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej |  | ### kontrola sanitarna obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. | - zaopatrzyć w ręczniki jednorazowego użytku, - wymalować wnętrze windy, - dowozić do SOSzW artykuły spożywcze przez indywidualnych dostawców (samochód ośrodka nie jest dostosowany do przewożenia artykułów spożywczych) |  |  |
| 2. | 22.06.1999 r | Nr 82/99 | j.w. |  | ### kontrola czystości – szkoła, sale lekcyjne oraz pomieszczenia znajdujące się w SOSzW | - odnowić pomieszczenia szkolne i internat |  |  |
| 3. | 27.08.1999 r. | Nr 930/99 | ### j.w. |  | ### kontrola stanu sanitarno – technicznego szkoły. | - pomalować blok kuchenny w szkole, |  |  |
| 4. | 27.08.1999 r. | Nr 93/99 | j.w. |  | ### kontrola bloku żywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. | brak zaleceń |  |  |
| 5. | 31.05.1999 r. | Nr 53/99 | PPSEE |  | kontrola bloku żywienia SOSzW | - zabezpieczyć korytarz przy przenoszeniu owoców i warzyw, - brak łapacza miazgi, - doprowadzić do funkcjonalności pomieszczenia przy kuchni, - wstawić siatki na oknach piwnicznych, - zaopatrzyć jednostkę w ręczniki papierowe, - usunąć usterki windy, - zaopatrzyć jednostkę w termometr i higrometr, - przygotować punkt dla celów sanitarnych, - uaktualnić książeczki zdrowia |  |  |
| 6. | 01.10.1999r. | Nr 104/99 | PPSSE |  | kontrola bloku żywienia | brak zaleceń |  |  |
| 7. | 10.12.1999 r. | Nr 153/99 | j.w. |  | kontrola pomieszczeń internatu , szkół: SP, Gimnazjum , ZSZ , analiza rozkładu zajęć | brak zaleceń |  |  |
| 8. | 20.03.2000 r. | Nr 37 a/ 2000 | j.w. |  | kontrola sanitarna pomieszczeń internatu, szkoły, pralni, pomieszczeń gospodarczych i otoczenia szkoły | - utrzymywać w czystości pomieszczenia szkolne i w internacie, - oczyścić lamperię, - oznakować sprzęt do mycia mebli, - usunąć brudne i obite miejsca na ścianach, - zamontować prawidłowe osłony świetlne w sali gimnastycznej i plastycznej, - wymienić zniszczoną wykładzinę, - wymienić parkiet w internacie |  |  |
| 9. | 11.04.2000 r. | Nr 49/2000 | j.w. |  | rekontrola na protokół 37 a/2000 z dnia 20.03.2000 r. | - zapewnić funkcjonowanie świetlicy i sali komputerowej |  |  |
| 10. | 25.01.2000 r. | Nr 42/2/2000 | j.w. |  | rekontrola na decyzje nr 42/55215/1/99 z dnia 05.07.1999 r. | brak zaleceń |  |  |
| 11. | 03.07.2000 r. | Nr 71/2000 | PPSSE |  | rekontrola na decyzję z dnia 17.04.2000 r. | - usunąć obicia ze ścian szkolnych i w internacie, - zapewnić osłony na punkty świetlne, - wymienić wykładzinę w szatni dla dzieci, - zmienić meble dla dzieci w internacie |  |  |
| 12. | 07.06.2000 r. | Nr 85/2000 | j.w. |  | kontrola bloku żywienia w SOSzW– raport badań | - uzupełniać ręczniki jednorazowego użytku, - podniesienie kwalifikacji przez pracownika zatrudnionego w kuchni, - podnieść funkcjonalność pomieszczeń kuchennych, - pomalować sufity w pomieszczeniach kuchennych, |  |  |
| 13. | 31.08.2000 r. | Nr 98/2000 | j.w. |  | kontrola obiektu Ośrodka – Szkoła Podstawowa , Gimnazjum , ZSZ, sprawdzenie gotowości do rozpoczęcia roku szkolnego | brak zaleceń |  |  |
| 14. | 6-7.11.2000 r. | Nr 159/2000 | j.w. |  | kontrola pomieszczeń internatu, szkoły, pomieszczeń gospodarczych i otoczenia zakładu. | - odnowić ściany w pokojach dla dziewcząt i chłopców (internat), - wymienić stolarkę okienną, - zamontować pisuary, - wymienić deski sedesowe, - zabezpieczyć części ostre przy grzejnikach c.o., -wymieć wykładzinę w sali nr.2, - zamontować osłony punktów świetlnych w sali plastycznej, - zakupić apteczkę do klasy zajęć praktycznych - usunąć piłę tarczową z sali PNZ - pomalować ściany w pralni, - wymienić stolarkę okienną |  |  |
| 15. | 28.12.2000r. | Nr 11a/2001 r. | j.w. |  | rekontrola na decyzje Nr Śr/UDM/594/55/2000 | brak zaleceń |  |  |
| 16. | 12.02.2001 r. | Nr 11/2001 | j.w. |  | kontrola sanitarna kotłowni w SOSzW | - uzupełnić badania środowiskowe w kotłowni, - uzupełnić dokument stwierdzający przegląd techniczny instalacji grzewczej |  |  |
| 17. | 06.12.2000 r | Nr 210/2000 | j.w. |  | kontrola bloku żywienia oraz stołówki szkolnej w SOSzW | - brak zaleceń |  |  |
| 18. | 04.04.2002 r. | Nr 41/2001 | j.w. |  | kontrola sanitarna pomieszczeń szkolnych i gospodarczych | - zakaz używania mięsa wołowego przy żywieniu ryzyko wystąpienia BSE |  |  |
| 19. | 23.04.2001 r. | ------------ | PPSSE |  | rekontola na decyzję Nr Śr/42/552/57/523/2000 | - brak zaleceń |  |  |
| 20. | 23.04.2001 r. | Nr 52/2001 | j.w. |  | kontrola sanitarna pomieszczeń szkolnych oraz łazienek w części sanitarnej internatu | - brak zaleceń |  |  |
| 21. | 23.04.2001 r. | Nr 78/2001 | j.w. |  | kontrola bloku żywienia oraz stołówki szkolnej | - uzupełnić sprzęt pomocniczy w kuchni do obróbki wstępnej, - zamontować oznakowanie do przechowywania odzieży wierzchniej i ochronnej |  |  |
| 22. | 14.05.2001r. | --------- | j.w. |  | rekontrola na decyzję z dnia 10.04.2001 r. Nr Śr/UDM/597/9/92/2001 | brak zaleceń |  |  |
| 23. | 12.06.2001 r. | Nr 113/2001 | j.w. |  | rekontrola na decyzje Nr Śr/42/552/21/200/2001 z dnia 25.04.2001 r. | brak zaleceń |  |  |
| 24. | 22.06.2001 r. | Nr 120/2001 | j.w. |  | ---------------- | - przedłożyć do wglądu: książeczki zdrowia, karty kwalifikacyjne obiektu, informację na temat opieki lekarskiej podczas turnusu |  |  |
| 25. | 23.06.2001 r. | ---------- | j.w. |  | kontrola obiektu z przeznaczeniem na obóz terapeutyczny dla dzieci w wieku od 7 do 19 lat. | - przygotować odzież ochronną dla opiekunów obozu przygotowujących posiłki, - przygotować do wglądu aktualne książeczki zdrowia opiekunów, - uzupełnić dane dotyczące środka transportu |  |  |
| 26. | 29.08.2001 r. | Nr 99/2001 | PPSSE |  | kontrola stanu przygotowania pomieszczeń szkolnych oraz bloku żywienia do wznowienia pracy szkoły w nowym roku szkolnym. | - brak zaleceń |  |  |
| 27. | 10.09.2001 r. | Nr 112/2001 | PPSSE |  | rekontrola na decyzje z dnia Śr/UDM/594/33/555/2000 z dnia 28.12.2000 r. | - doprowadzić do należytego stanu technicznego stolarkę okienną i drzwiową w salach lekcyjnych, - doprowadzić do należytego stanu technicznego toalety w internacie |  |  |
| 28. | 18.10.2001r. | -------------- | PPSSE |  | kontrola bloku żywienia oraz pobranie próbek żywieniowych. | brak zaleceń |  |  |
| 29. | 18.10.2001 r. | Nr 165/2001 | PPSSE |  | rekontrola na decyzje z dnia 10.04.2001 r. Nr Śr/UDM/597/9/92/2001 | brak zaleceń |  |  |
| 30. | 18.10.2001 r. | Nr 166/2001 | j.w. |  | kontrola sanitarna obiektu oraz pomieszczeń i toalet w SOSzW | - wymienić meble pokojowe w internacie, - uzupełnić książeczkę zdrowia pracownika |  |  |
| 31. | 12.11.2001 r. | Nr 184/2001 | j.w. |  | rekontrola na protokół z dnia 18.10.2001 r. nr 166/2001 . | brak zaleceń |  |  |
| 32. | 12.03.2001r. |  | Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej |  | kontrola wybranych transakcji w podatku od towarów i usług w okresie od stycznia do września 2001 r | na podstawie skontrolowanych dokumentów nie stwierdzono uzyskiwania przychodów z tytułu najmu pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną |  |  |
| 33. | 13.05.2002 r. | Nr 57/2002 | j.w. |  | kontrola higienicznych warunków pracy uczniów w szkole oraz w czasie pobytu w internacie. | - uzupełnić pojemniki na odpadki w worki foliowe, - uzupełnić mydła i ręczniki jednorazowe w toaletach, - wydzielić miejsce w internacie na przechowywanie brudnej bielizny |  |  |
| 34. | 18.06.2002 r. | Nr 87/2002 | j.w. |  | kontrola bloku żywienia w SOSzW | - odnowić ściany w pomieszczeniach stołowych i obróbki wstępnej surowca, - wyposażyć w rękawiczki stanowiska przy obróbce wstępnej surowca, - sporządzić instrukcję mycia i dezynfekcji |  |  |
| 35. | 14.08.2002 r. | Nr 108/2002 | j.w. |  | kontrola stanu przygotowania szkoły do wznowienia pracy w nowym roku szkolnym | - zakończyć prace remontowe przed rozpoczęciem roku szkolnego |  |  |
| 36. | 06.09.2002 r. | Nr 120/2002 r. | PPSSE w Środzie Śląskiej |  | kontrola w celu sprawdzenia warunków pracy kotłowni | - przedłożyć wyniki pomiaru sprawności wentylacji w kotłowni, - przeprowadzić przegląd instalacji grzewczej |  |  |
| 37. | 18.09.2002 r. | Nr 168/2002 | j.w. |  | rekontrola sanitarna na decyzje nr Śr/HZ/552/33/164/2002 z dnia 26.06.2002 r. | brak zaleceń |  |  |
| 38. | 12.12.2002 r. | Nr 240/2002 | j.w. |  | kontrola w celu sprawdzenia warunków sanitarno- higienicznych nauki w szkole oraz pobytu dzieci w internacie. | - usuwać nieczystości stałe |  |  |
| 39. | 12.12.2002 r. | ------------- | j.w. |  | kontrola przeprowadzona w celu sprawdzenia wykonywania zaleceń z protokołu nr 57/2002 r. | Brak zaleceń |  |  |
| 40. | 07.05.2003 r. | Nr 47/HDM/2003 | j.w. |  | kontrola sanitarna przeprowadzona w celu oceny stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń użytkowanych przez dzieci w internacie oraz szkole | - założyć osłony na grzejniki w szkole i w internacie, - odnowić ściany w szkole, - poprawić stolarkę okienną strony południowo- zachodniej budynku, - poprawić stan sanitarno – techniczny mebli w internacie, - poprawić stan sanitarno – techniczny stolarki okiennej w pralni, - poprawić stan sanitarno – techniczny w pomieszczeniach dziewcząt i chłopców w internacie |  |  |
| 41. | 07.05.2003 r. | Nr 48/HDM/2003 | j.w. |  | kontrola na protokół nr 240/2002 z dnia 12.12.2002 r | Brak zaleceń |  |  |
| 42. | 30.09.2003 r. | Nr 144/HDM/2003 | j.w. |  | kontrola kotłowni w SOSW , przegląd instalacji grzewczej | - przedłożyć wynik przeglądu technicznego kotłowni |  |  |
| 43. | 30.09.2003 r. | Nr 145/HDM/2003 | j.w. |  | kontrola przeprowadzona w celu sprawdzenia warunków sanitarno – higienicznych pobytu uczniów w szkole, dokonano higienicznej oceny tygodniowych rozkładów zajęć dla SP, Gimnazjum i ZSZ | wyjaśnić dotychczasowy rozkład zajęć |  |  |
| 44. | 07.10.2003 r. | Nr 618/HZ/2003 | j.w. |  | kontrola bloku żywienia , zakresu zatrudnienia personelu kuchennego w SOSzW | - uzupełnić kwalifikacje w zakresie minimum sanitarnego dwóch pracowników, - uzupełnić instrukcje mycia naczyń i dezynfekcji w kuchni i przy zmywaku, - wydzielić sprzęt pomocniczy na potrzeby obierania, - wydzielić stanowiska pracy w pomieszczeniach produkcji czystej, - oznakować i oddzielić sprzęt pomocniczy i naczynia do przygotowania posiłków z drobiu, - zgodnie z wymaganiami przechowywać próby posiłków |  |  |
| 45. | 09.01.2004r. | NR 4/HDM/04 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej |  | Rekontrola na decyzję Nr 491/S/2003 z dnia 10.07.2003r. Kontrola obejmowała korytarze w przyziemiu, na parterze, na I piętrze pomieszczenia sanitarne dla chłopców oraz pomieszczenia internatu | - zamontować osłony na grzejniki w korytarzu i w przyziemiu, - doprowadzić do należytego stanu sanitarnego ścian w korytarzach szkoły, - doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego drzwi do dwóch kabin WC dla chłopców, grzejników c.o. w sypialniach, ścian na korytarzach internatu, powierzchnię podłogi w szatni ogólnej) - uzupełnić brakujące osłony na punktach świetlnych w sypialniach |  |  |
| 46. | 09.01.2004r. | Nr 5/HDM/04 | j.w |  | Kontrola sprawdzająca. Objęto kontrolą dokumentację przeglądu instalacji grzewczej | - brak zaleceń |  |  |
| 47. | 12.03.2004r. | Nr 35/HDM/04 | j.w |  | Kontrola kompleksowa. Kontrolą objęto: sale gimnastyczną, 10 sal lekcyjnych, bibliotekę, magazyn porządkowy, pokój pedagoga, korytarze szkolne, klatki schodowe, teren gospodarczy i sportowo – rekreacyjny, dokumentację zdrowotną personelu | - zły stan techniczny sal lekcyjnych w tym: stolarki okiennej i drzwiowej, ścian w korytarzach, podłóg w klasach, na klatkach schodowych, - brak osłon na grzejnikach w salach lekcyjnych, - brak wentylacji grawitacyjnej, - brak wentylacji mechanicznej, - brak osłon na punktach świetlnych |  |  |
| 48. | 21.04.2004r. | NR 170/HŻ/04 | j.w |  | Stan sanitarny zakładu żywienia zbiorowego | - brak zaleceń |  |  |
| 49. | 16.08.2004r. | Nr 75/HDM/04 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Środzie Śląskiej |  | Sprawdzenie stanu przygotowania szkoły do wznowienia nauki w nowym roku szkolnym 2004/2005. Kontrolą objęto pomieszczenia szkolne oraz działkę ośrodka | - zły stan techniczny podłóg w salach lekcyjnych, - brak osłon na grzejnikach w salach lekcyjnych, w pomieszczeniach sanitarnych, bibliotece, w korytarzach, - zły stan sanitarno – techniczny stolarki okiennej, - zły stan sanitarno techniczny, ścian w korytarzach szkolnych |  |  |
| 50. | 30.09.2004r. | Nr 121/HDM/04 | j.w |  | Kontrola sprawdzająca | - brak zaleceń |  |  |
| 51. | 28.10.2004r. | Nr 611/HŻ/04 | j.w |  | Kontrola stanu sanitarno – technicznego szkoły | - uzupełnić brakujące oznakowania sprzętu do utrzymania czystości, - doprowadzić do porządku ściany i sufit w pomieszczeniach , - uzupełnić pokrywę na pojemnik, w którym przewożone są odpady |  |  |
| 52. | 03.02.2005r. | Nr. 49/HŻ/05 | j.w. |  | Kontrola stanu kuchni | - brak zaleceń |  |  |
| 53. | 04.02.2005 | Nr 46/HŻ/05 | j.w. |  | Kontrola sprawdzająca | - brak zaleceń |  |  |
| 54. | 08.03.2005 | 323/42/05 | PSSE |  | ### Kontrola sprawdzająca | - brak zaleceń |  |  |
| 55. | 09.03.2005 | 5/412/PSS/ŚŚ/05 | PSSE |  | ### Kontrola wody | - grzejniki wyposażyć w osłony ażurowe o zaokrąglonych narożnikach |  |  |
| 55. | 08.03.2005 | 323/42/05 | PSSE |  | # Kontrola sprawdzająca | - brak zaleceń |  |  |
|  | 09.03.2005 | 5/412/PSS/ŚŚ/05 | PSSE |  | ### Kontrola wody | - grzejniki wyposażyć w osłony ażurowe o zaokrąglonych narożnikach |  |  |
| 56. | 09.03.2005 | 15/HDM/05 |  | # PSSE | ### Kontrola sanitarna obiektu SOSzW | - uzupełnić brakujące osłony na punktach świetlnych |  |  |
| 57. | 04.04.2005 | Protokół 339671 |  | ### FLORIAN Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich we Wrocławiu ### Oddział Środa Śląska | ### Kontrola przewodów kominowych | brak zaleceń |  |  |
| 58. | 04.05.2005 | 237/42/05 |  | PSSE | ### Kontrola sprawdzająca | brak zaleceń |  |  |
| 59. | 06.06.2005 | 50/0 |  | j.w | ### Kontrola sprawdzająca | - wykonanie zaokrągleń ścian w miejscu ich połączenia z podłogą w pomieszczeniach, w których przygotowywana, obrabiana i przetwarzana jest żywności |  |  |
| 60. | 06.06.2005 | 50/0 |  | j.w | Wizytacja działalności oświatowo - zdrowotnej pomocy zdrowia | brak zaleceń |  |  |
| 61. | 20.06.2005 | 44/HOM/05 |  | j.w | Kontrola sanitarna tematyczna | - usunąć z sali zajęć korekcyjnych zbędne przedmioty - zabezpieczyć dokładniej regały magazynowe przed zakurzeniem, na niektórych trzyma się czystą bieliznę pościelową, ręczniki, koce |  |  |
| 62. | 22.06.2005 | Protokół |  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarowej w Środzie Śląskiej | Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej | - zalecenia zgodne z protokołem z dnia 22.06.2005 r. |  |  |
| 63. | 26.06.2005 | 108/2005 |  | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej | Kontrola rozpoznawcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej | brak zaleceń |  |  |
| 64. | 08.07.2005 | Decyzja Nr 108/2005 |  | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej |  | - oznakować znakami zgodnymi z polskimi normami miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu |  |  |
| 65. | 21.09.2005 | 89/HDM/05 |  | PSSE | Kontrola sprawdzająca | - doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian w strefie komunikacyjnej i przyziemiu |  |  |
| 66. | 21.09.2005 | 88/HDM/05 |  | PSSE | Kontrola sprawdzająca | - dokończyć w całości do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian w korytarzu szkolnym - doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego grzejników centralnego ogrzewania w sypialniach - doprowadzić do porządku w całości ściany w łaźniach |  |  |
| 67. | 23.09.2005 | Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji dot. kotłowni opalanie paliwem typu Ekogroszek |  | PSSE |  | - niewłaściwie zlicowanie płytek podłogowych - przykrycie studni ochładzającej z blachy stalowej - niewłaściwe przygotowanie ścian - niewłaściwe przykrycie kratek - niewłaściwe pomalowanie instalacji - poprawić tynkowanie studzienki wodomierzowej |  |  |
| 68. | 29.09.2005 | 87/HDM/2005 |  | j.w | Kontrola sprawdzająca | - wykonać węzły sanitarne dla chłopców, wyposażyć w pisuary |  |  |
| 69. | 03.10.2005 | Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację |  | Urząd Dozoru Technicznego |  | brak zaleceń |  |  |
| 70. | 24.10.2005 | 556/HŻ/05 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | - nie wykonanie zaokrąglenia ścian w miejscu ich połączenia z podłogą. - wykonanie: ad.pkt.2, ad.pkt.3, ad.pkt.4, ad.pkt.5 w trakcie wdrażania |  |  |
| 71. | 26.10.2005 | Protokół odbioru wykonanych robót |  | „Megaterm”S.A Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno-Usługowe Ciepłownictwa |  | - naprawa instalacji grzewczej CO w internacie przy SOSzW |  |  |
| 72. | 28.10.2005 |  |  | Kuratorium Oświaty |  | Ankieta realizacji pnz. |  |  |
| 73. | 21.11.2005 | Protokół – wizja lokalna |  |  | Sprawdzono prawidłowość w funkcjonowaniu instalacji CO w budynku internatu | - ustawić maksymalną wydajność pompy |  |  |
| 74. | 09.01.2006 | 3/HDM/06 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna tematyczna | - kontrola tematyczna z kwalifikacją obiektu na placówkę wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - opis stanu faktycznego |  |  |
| 75. | 10.01.2006 | Protokół |  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarowej w Środzie Śląskiej | Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej | - kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. |  |  |
| 76. | 17-20.03.2006 | 98/HŻ/2006 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna | - zakres działalności obejmuje produkcję posiłków śniadaniowych, obiadowych i kolacyjnych dla podopiecznych, oraz posiłków dla pacjentów szpitalnych. |  |  |
| 77. | 31.03.2006 | 20/HDM/06 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna ośrodka, oraz informacja na temat warunków pracy personelu zatrudnionego w obiekcie. | - wnioski i zalecenia zgodnie 4 z załącznikiem do protokołu kontroli |  |  |
| 78. | 07.04.2006 | Wpis do ewidencji kontroli poz.3 |  | ### FLORIAN Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich we Wrocławiu Oddział Środa Śląska | Czyszczenie przewodów wentylacyjnych przewodu dymnego. | brak zaleceń |  |  |
| 79. | 20.06.2006 | Wpis do ewidencji kontroli poz.5 |  | Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Leokadia Kaźmierczak | Przygotowanie placówki do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. | - wnioski w ewidencji kontroli |  |  |
| 80. | 03.08.2006 | Protokół |  | mgr inż. Piotr Sudoł uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | Przegląd budynku – internat | - należy natychmiast przystąpić do remontu uszkodzonego balkonu. - wykonać ekspertyzę stanu technicznego pozostałych balkonów - zabezpieczyć uszkodzony balkon przed dostępem osób trzecich jak również teren wokół. - zalecany remont elewacji budynku, pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. - dokonać przeglądu i oceny technicznego pozostałych instalacji elektrycznej, odgromowej |  |  |
| 81. | 03.08.2006 | Protokół |  | mgr inż. Piotr Sudoł uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | Przegląd budynku – szkoła | - zalecane wykonanie oceny stanu technicznego łącznika z wyjaśnieniem wystąpienia rys na stropie i ścianach oraz podanie programu naprawczego. Do momentu przystąpienia do prac zabezpieczających należy w miejscu wystąpienia rys założyć plomby i obserwować ich zachowanie. W przypadkach pęknięcia plomb należy bezzwłocznie przystąpić do wykonywania robót zabezpieczających. - zalecany remont elewacji budynku ( likwidacja zawilgocenia ścian, likwidacja ubytków tynku, odnowienie powłok malarskich). - zalecany remont pokrycia dachowego łącznie z obróbkami blacharskimi. - zalecany remont lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Należy dokonać przeglądu i oceny technicznego pozostałych instalacji elektrycznej , odgromowej |  |  |
| 82. | 11.09.2006 | 347/217/2006 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna | - wykonano pkt.2,4,6,10; nie wykonano pkt.1,3,5,7,8,9,11 obowiązków wynikających z decyzji z dn. 11.04.2006 HŻ5132/AWŻ/06 |  |  |
| 83. | 10.10.2006 | Wpis do ewidencji kontroli poz.6 |  | ### Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Leokadia Każmierczak | Arkusz kontrolii w zakresie przygotowania szkół i placówek do pracy w roku szkolnym 2006/2007 | arkusz kontroli |  |  |
| 84. | 12.10.2006 | 424/HŻ/2006 |  | ### PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | protokół kontroli |  |  |
| 85. | 18.12.2006 | Protokół |  | PPP Środa Śląska/KO Powiat Średzki Powiatowa Komenda Policji | w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki | brak zaleceń |  |  |
| 86. | 20.12.2006 | Protokół |  | Zakład Ochrony Przeciwpożarowej „ASTRA” s.c Brzeg | Legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego | brak zaleceń |  |  |
| 87. | 07.02.2007 | Karta oceny |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Sporządzenie karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej u nauczyciela emeryta zatrudnionego w placówce. | karty oceny narażenia zawodowego |  |  |
| 88. | 16.05.2007 | 17/07 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Wizytacja działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia | brak zaleceń |  |  |
| 89. | 14.06.2007 | 69/HDM/07 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna | protokół kontroli |  |  |
| 90. | 9.08.2007 | Protokół |  | TP SA | Sprawdzenie linii telefonicznej | brak zaleceń |  |  |
| 91. | 17.09.2007 | 293/HZ/07 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | protokół kontroli |  |  |
| 92. | 27.09.2007 | Protokół |  | ### FLORIAN Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich we Wrocławiu Oddział Środa Śląska | Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacji | brak zaleceń |  |  |
| 93. | 03.10.2007 | Protokół |  | Zakład Ochrony Przeciwpożarowej „ASTRA” s.c ### Brzeg | Legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego | brak zaleceń |  |  |
| 94. | 25.10.2007 | 117/HDM/07 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna | protokół kontroli |  |  |
| 95. | 06.11.2007 | HDM/532006-1-1/EG/07 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Pomiar oświetlenia sztucznego | Wyniki pomiarów oświetlenia sztucznego na stanowiskach pracy uczniów i zatrudnionych nauczycieli HDM/532006-1-1/EG/07 |  |  |
| 96. | 26.02.2008 r. | Protokół Nr 59/HŻ/2008 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sanitarna obejmująca produkcję posiłków | - nieprawidłowo usytuowana szatnia, - brak zabezpieczeń osłonowych w lampach oświetleniowych w części kuchennej i pomieszczeniu do zmywania naczyń konsumpcyjnych, - nieliczne uwypuklenia blatów kuchennych przy stanowiskach obróbki mięsa, - brak monitorowania procesów technologicznych oraz rejestracji procesów produkcyjnych, - brak opracowanego i wdrożonego systemu HACCP. - nieczynny higrometr w magazynie dodatków suchych i sypkich, |  |  |
| 97. | 07.05.-16.05. 2008 r. | ------------------- |  | Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej | Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych za I kwartał 2008 roku | - brak określenia zasad gospodarowania materiałem pędnym, - brak podstaw do ustalenia normy paliwowej dla samochodu, - brak książki ewidencji wydawanych kart drogowych, - niekompletność wypełniania kart drogowych, - brak okresu rozliczania paliwa, - w księdze zastępstw brak adnotacji o przyczynach nieobecności nauczyciela, rodzaju zastępstwa oraz podpisu osoby przydzielającej zastępstwo, - brak odnotowywania w rozliczeniu miesięcznym realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych łączenia w zastępstwie klas SP, - dowody księgowe zewnętrzne nie posiadają daty wpływu do jednostki, - dowody księgowe nie są księgowane na bieżąco (księgowań dokonuje się na koniec m-ca), - brak ewidencji i rozliczania rozmów prywatnych, - niedostosowanie instrukcji obiegu dokumentów do obowiązujących przepisów, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - brak zarządzenia dyrektora, wprowadzającego do użytkowania program komputerowy SIGID oraz zarządzeń aktualizujących program, - brak rozgraniczenia budżetu z rachunkiem dochodów własnych, - brak ewidencji zarządzeń wydawanych przez dyrektora, - brak archiwizacji ewidencji za I kw/2008 na trwałych nośnikach |  |  |
| 98. | 09.06.2008 r. | Pismo Nr KO/WNKPGiS/0920/73/2008 |  | Kuratorium Oświaty we Wrocławiu | Wizytacja dot. szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego | - prowadzić dokumentację szkolną (dzienniki lekcyjne i arkusze ocen, plany pracy, protokoły egzaminacyjne), zgodnie z wymogami prawa oświatowego, - powołać zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, - opracować dla każdego ucznia niepełnosprawnego indywidualny program edukacyjny, podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, - z ustaleń kontroli obiektu pod kątem zapewniania bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, po przerwie wakacyjnej, sporządzać protokoły i przekazywać je organowi prowadzącemu |  |  |
| 99. | 30.09.2008 r. | Protokół Nr 76/HDM/08 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | Brak zaleceń |  |  |
| 100. | 30.09.2008 r. | Protokół Nr 77/HDM/08 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | Brak zaleceń |  |  |
| 101. | 30.09.2008 r. | Protokół Nr 78/HDM/08 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | Brak zaleceń |  |  |
| 102. | 03.10.2008 r. | Protokół Nr 79/HDM/08 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | Brak zaleceń |  |  |
| 103. | 03.10.2008 r. | Protokół Nr 80/HDM/08 |  | PSSE w Środzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca | - nie doprowadzono do należytego stanu sanitarno – technicznego grzejników centralnego ogrzewania w sypialniach, |  |  |
| 104. | 19.11.2008 r. | Protokół Nr RE15/883/2008 |  | EnergiaPro Grupa Turon S.A. o/Wrocław Rejon Dystrybucji Środa Śląska | Kontrola przypadków i możliwości pobierania energii elektrycznej z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowego | Nieprawidłowości nie stwierdzono |  |  |
| 105. | 02,11.02.09 r. | Protokół 2L-16298-5310-K011-Pt/2009, 2L-16088-5310-K0-Pt/2009 |  | Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu | Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy | Brak zaleceń |  |  |
| 106. | 18.02.2010 r. | Protokół Nr 16072-K011-Pt/2010 |  | Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu | Kontrola sprawdzająca realizację uprzednich decyzji i wystapień organów PIP | Brak zaleceń |  |  |